## Sheet1
序号 | 拟购设备名称 | 数量 | 使用科室 | 基础要求
1 | 关节镜系统 | 1套 | 骨二科 | 1、4K摄像主机（含光源主机+图文录制） 2、4K摄像头2个 3、光纤2条 4、32寸医用监视器2套 5、30°关节镜2套 6、镜鞘2套 7、穿刺钝头2套 8、刨削主机1套 9、手控刨削手柄2套 10、射频等离子系统（含脚踏）1套 11、3mm探沟、大口游离体抓钳、鸭嘴篮钳 直、鸭嘴篮钳 左弯、鸭嘴篮钳 右弯、抓线钳 Ⅱ、#2开口线剪、推结器、过线器(缝合钩)，45°左弯、过线器(缝合钩)，90°直型各2个 12、髋入路工具套件、交换棒，中空，3.5毫米、钝头槽缝套管、长双面刮匙,5.4mm各1套
2 | 麻醉工作站（1） | 2套 | 麻醉科 | 1、电子喷射式挥发罐 2、顺磁氧电池 3、麻醉气体监测 4、双有创血压监测 5、具有HDM/VGA等视频输出接口 6、带电池（90min）
3 | 麻醉工作站（2） | 2套 | 麻醉科 | 1、CO监测 2、双有创血压监测 3、带电池（90min）
4 | 除颤监护仪 | 1套 | 麻醉科 | 1、带AED功能
5 | 核酸分子杂交仪 | 1套 | 检验科 | 1、可开展HPV及STD项目 2、配1.5-2mL24孔PCR低温指示盒3块 3、配2ml24孔PCR低温指示盒2块 3、配96孔基因扩增仪2套
6 | 移动无影灯 | 1套 | 介入室 | 1、落地、可推动至不同手术间 2、色温可调 3、LED光源
7 | 无影灯 | 2套 | 手术室 | 1、包安装 2、色温可调 3、LED光源
8 | 升温仪 | 7套 | 医学装备科 | 温度控制稳定
9 | 降温仪 | 1套 | ICU | 温度控制稳定