**一次性游泳薄膜袋采购项目市场调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购  物品 | **技术参数要求** | 单位 | **预估**  **数量** | **响应品牌** | **参数响应**  **(完全响应/正偏离/负偏离)** | **响应**  **单价**  **（元）** | **小计（元）** |
| 一次性游泳薄膜袋 | **1、规格：120cm×160cm（偏差不得超过10cm）。**  **2、材质：医用塑料PO（HDPE，高密度聚乙烯）。**  3、拉伸强度≥15MP。  4、断裂伸长率≥400%。  5、直角撕裂强度≥40N/cm。  6、颜色：无色透明。  7、厚度：≥1.5C，保证100%杜绝漏水。  8、产品安全、无毒无味，不得含有镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，可防止婴儿过敏、交叉感染产生。  **9、具备第三方权威检测部门出具的合格检测报告。**  10、产品销售包装标志：产品名称、商标、标准编号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、合格标志、生产企业（或产品责任单位）名称、详细地址等符合标准要求。 | 个 | 30000 |  |  |  |  |

说明：

1、报价响应时需同时提供产品合格检测报告、营业执照、相关资质等资料。

2、数量为预估数量，供货期一年内采取协议供货的方式，按需供货，按实结算。

3、报价应为人民币含税（普票）全包价，包括货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及本项目执行过程中需要的其他费用等。

**报价公司（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**