**报价供应商须同时提供以下资料：**

1. **报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。**
2. **产品参数、配置清单、医疗器械注册证。**
3. **供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。**

**报价单**

致中山市小榄人民医院：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业□ 中小企业□ 小微企业□  （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否□  是□ （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

**广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 人份成本（包含开展项目所需的试剂、耗材、耗品、定标液、清洗液、质控品等全部成本支出） 元/人份 | **耗材信息** | | | | | | | | |
| 主要试剂品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 医疗器械注册证号 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省联盟限价（元） | 投标报价（元） | 是否专机专用试剂耗材 | 进口/国产 |
| 1 | 1、（GLU）葡萄糖250302001  2、（Na）钠250304002-1  3、（K）钾 250304001-1  4、（iCa）离子钙250304004-1  5、（HCT）红细胞比容 250101003  6、（Hgb）血红蛋白+ 250101001  7、血气分析 310602006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1、（Lac）乳酸 250302008  2、血气分析 310602006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ACT 250203026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | （CTNI）肌钙蛋白I 250306009-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

**参数偏离情况表**

**填写要求：**

1、请按用户需求的要求**逐条响应**，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是**必须完全响应**的参数。

3、所投产品的**参数满足率≥90%**方视为满足需求的合格产品。

1. **技术要求：**（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或  正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
|
| 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |

1. **商务要求：**（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或  正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
|
| 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |

**采购需求书**

1. **总则：**

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

1. **基本需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| 牙周治疗仪 | 口腔科 | 1 |

核心产品：舒适洁治，舒适牙周，根管治疗，种植体维护，龈上喷砂，龈下喷砂

用途：

1. 舒适洁牙，喷砂控制菌斑；2、舒适牙周；3、正畸托槽清理；4、种植体维护；5、窝沟封闭等；

去除牙间隙之间器械难以清除的色素、菌斑。喷砂洁牙是预防龋齿和治疗牙周病和牙龈炎的有效方法。口腔形成的牙结石粘附在牙齿颈部或牙龈下根部，坚硬难以刷掉，还刺激牙龈，引起牙龈发炎、出血。喷砂洁牙去除牙结石之后，牙周组织健康了，不再遭受牙结石的刺激。

1. **技术参数：**

1. 台式机设计，可选配手柄和工作尖，兼具龈上喷砂、龈下喷砂、 舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体；

2. 全触控面板，可通过手指滑动或触摸面盘实现功率、水量调节、 水瓶切换以及龈上龈下治疗模式切换；

3. 手柄支架带磁性感应功能，接触手柄可自动关闭对应手柄，防止误操作；

4. 具有双水瓶设计，可一键切换水瓶，并有灯指示使用中的供水瓶；

5. 可通过外接口连接牙椅供气管；

6. ★配有独立清洁按钮，长按键一秒钟进入一键冲洗模式，清洁模式时指示灯会全亮直至结束，清洁模式持续周 期约 10 秒；

7. 配有多功能脚踏控制开关，有多种控制模式，避免反复通过面板调节

8. 工作面盘有相应的指示灯显示设定水流量大小。冲洗流量范围： 0-60ml/min,（最大冲洗量大于等于 60ml/min）；

9. 超声智能负反馈技术，舒适高效；

10. 独特的正弦波超声输出信号，保证工作尖精准的直线型运动轨迹，不敲击牙面，提高治疗舒适度，降噪。

11. 超声手柄可拆卸，可高温高压消毒，可配合不同型号工作尖使用；

12. ★标准配置中的每支超声工作尖，均配有金属限力扳手；

13. ▲粉末流速的设定：通过砂罐顶部旋钮开关调节出粉量，调节范 围 1.5g/min-9g/min

14. 龈上喷砂手柄可拆卸，可高温高压消毒

15. ▲龈下喷砂手柄可拆卸，可高温高压消毒

16. 龈下喷嘴灵活柔软便于弯曲，尖端水平 3 个方向喷砂，垂直喷水

17. ▲配有不同流量和出粉管路设计粉罐共 2 个，配合不同工作模式，可配合市面常用碳酸氢钠（65 微米）、甘氨酸（65 微米、25 微米）、赤藓糖醇（14 微米）砂粉做不同治疗。

18． 龈上喷砂手柄的喷嘴可进行精确的圆周状雾化喷射，龈下手柄 配一次性龈下喷嘴可以深至 8mm 牙周袋底。

19. ★龈下喷嘴水平 3 方向喷砂，垂直喷水，有效保护牙周袋底， 提高清洁效率

20. 电源电压：100-240VAC，电源频率：50-60Hz

21. 功耗：最大 100VA

22. 进气压力：5bar~6par（0.5MPa~0.6MPa）

23. 超声波规范：30VA~48VA

24. 工作条件：+5℃至+40℃,相对湿度≤80%

1. **每套设备配置要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | VRN-Q6 | **1** |  |
| 2 | 电源线 |  | **1** |  |
| 3 | 电源适配器 |  | **1** |  |
| 4 | 无线脚踏开关 |  | **1** |  |
| 5 | 有线脚踏开关 |  | **1** |  |
| 6 | AH-1龈上喷砂手柄 |  | **1** |  |
| 7 | PH-2手柄 |  | **1** |  |
| 8 | 水箱 |  | **2** |  |
| 9 | 通砂针 | 0.5 | **1** |  |
| 10 | 防水贴 |  | **1** |  |
| 11 | 消毒盒 |  | **1** |  |
| 12 | 砂罐组件 |  | **2套** |  |
| 13 | 锁气接头 |  | **2** |  |
| 14 | 根管扳手 |  | **1** |  |
| 15 | 限力扳手 |  | **1** |  |
| 16 | PU管4\*6 | 0.5米 | **2** |  |
| 17 | 编织软管 | 2.5米 | **1** |  |
| 18 | 通砂器组件 |  | **1套** |  |
| 19 | 自锁式快插母接头 |  | **2** |  |
| 20 | 自锁式快插公接头 |  | **1** |  |
| 21 | T型异径三通快插接头 | PEG8-6 | **1** |  |
| 22 | 保险管 |  | **1** |  |
| 23 | O型圈 | 11.1x1.8 | **10** |  |
| 24 | O型圈 | 5x1 | **5** |  |
| 25 | O型圈 | 4.5x1.5 | **6** |  |
| 27 | 硅胶管4x1.5 | 11mm | **2** |  |
| 28 | O型圈 | 6.5x1.5 | **6** |  |
| 29 | O型圈 | 11x1.5 | **6** |  |
| 30 | O型圈 | 8x1.5 | **6** |  |
| 31 | 工作尖 |  | **8** |  |
| 32 | 工作尖 | P11 | **2** |  |
| 33 | 工作尖 | P12 | **2** |  |
| 34 | 工作尖 | P12L | **1** |  |
| 35 | 工作尖 | P12R | **1** |  |
| 36 | 工作尖 | P1 | **3** |  |
| 37 | 工作尖 | P16 | **1** |  |
| 38 | 工作尖 | G1 | **1** |  |
| 39 | 工作尖 | IM1 | **1** |  |
| 40 | 说明书 |  | **1** |  |
| 41 | 合格证 |  | **1** |  |
| 42 | 工作尖说明书 |  | **1** |  |
| 43 | 工作尖磨损对比卡 |  | **1** |  |
| 44 | VRN-Q6超声喷砂牙周仪密封圈规格表 |  | **1** |  |
| 45 | 工作尖使用示意图 |  | **1** |  |
| 46 | 保修卡 |  | **1** |  |

1. **商务要求：**

**1.交货及安装、验收要求**

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

**2.售后服务要求**

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

**3.付款方式**

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。