## 低值专科包
医用耗材遴选信息报名表（低值专科包）
序号 | 耗材分类 | 耗材用途 | 耗材名称 | 参考规格型号（特征、参数） | 使用科室 | *药交ID （省平台） | *耗材医保编码（20位/27位） | *产品名称 （注册证名） | *品牌 | *产地 | *规格 | *型号 | *生产企业 | *产品注册证号 | *包装规格 | * 最小 销售 单位 | * 最小 计量 单位 | *产品价格（元） （省平台） | *产品 供货价格 | 使用范围
1 | 低值专科包 | 避孕材料 | 无支架固定式宫内节育器 | IN/S型 | 妇产科
2 | 低值专科包 | 测压导管 | 一次性使用压力延长管 | YCGV×3.05mm，M-F（公母接头） YCGV×3.05mm，M-M（公公接头） | 麻醉科
3 | 低值专科包 | 测压导管 | 一次性使用有创压力传感器 | TR-DP1-248 | 重症医学科
4 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 胃窗声学造影剂 | 48g/袋 | 超声科
5 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 鼻部冲洗器 | 5ml 橄榄形 | 儿科
6 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 30ml | 儿科
7 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 医用红外激光胶片 | DVB+，14x17in，(35x43cm)，4x125张暗盒装 | 放射科
8 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 外科纱布敷料 | 11080111，6cm×400cm×6p（X线） | 妇产科
9 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用高压氧舱输氧面罩 | YCMZ-Ⅱ-1 | 高压氧
10 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 鼻氧管路 | VGLR-J-JB | 呼吸内科
11 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 输氧管路 | VGLR-H1 | 呼吸内科
12 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用呼吸机管路 | EM05-115，无创呼吸型 | 呼吸内科
13 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用胃管 | 9.42mm(F28) | 急诊科
14 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用非织造布手术巾包 | 腹部手术包：介入包A；介入包B | 介入
15 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用非织造布手术衣 | SMS(50g无纺布) PL；RL高性能型 | 介入
16 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 化学换肤术护理包 | 40人份/盒/ | 皮肤科
17 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 手术切口层保护器 | QK0022，22cm | 胃肠，肝胆外
18 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用切口扩张器 | SGQA：60/50-50/100；/90/100-90/150 | 胃肠，肝胆外
19 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用无菌肛门镜 | 260支/箱 检查型 | 胃肠，肝胆外
20 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 线锯 | N30050，50cm（1×10） | 神经外科
21 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用脑棉片 | 25mm×80mm | 神经外科
22 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用头皮夹 | 大号 | 神经外科
23 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 辊轴取皮刀 | Z10130，刀片16cm | 手外科
24 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用空气过滤器 | K0.4 | 疼痛科
25 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用塑料血袋 | S-200，200ml | 疼痛科
26 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用无菌保护罩 | EA10150，10*150cm | 心外科
27 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用一体式鼻氧管 | YYG-II200 新生儿单鼻 II型 | 新生儿
28 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 婴儿护脐带 | F4078，7×45cm | 新生儿
29 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 婴儿正压呼吸治疗系统 | OPT312，早产儿用；OPT314，新生儿用 | 新生儿
30 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用护理包 | BH-HC-01 | 血透
31 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用无菌透析护理包 | 置管包 Ⅱ型 | 血透
32 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 眼罩 | B型白色，MR-O621-2 | 眼科
33 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用无菌冲洗器 | 5ml，0.45mm（0.45×16） | 眼科
34 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 汇美客TM环氧乙烷灭菌医用纸塑包装袋 | 88.9*117 | 药房
35 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 定位膜 | CSA003200，568.32*460.83*3.2mm 全孔型 CSB103200，228.6*203.2*3.2mm 全孔型 S型头颈肩型、F621B体型 T30-10mm，30*30*1.0、T30-5mm，30*30*0.5 | 肿瘤科
36 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 管道开口清洗刷 | MH-507 | 重症医学科
37 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 管道清洗刷 | BW-15B；BW-7B | 重症医学科
38 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用加热呼吸管路 | DH21016 | 重症医学科
39 | 低值专科包 | 常规医疗用品 | 一次性使用手术洞巾 | 115cm×150cm A型 | 重症医学科
40 | 低值专科包 | 骨科动力系统 | 动力系统工具及附件 | GP311R，2环 金刚砂磨头D2.3 GP342R，2环 铣刀 标准型 | 骨科
41 | 低值专科包 | 骨科动力系统 | 气动植皮刀 | 10.63cm(长)×1.88cm(宽)00-8800-000-10 | 骨科
42 | 低值专科包 | 骨科动力系统 | 一次性使用刨削刀头 | Φ2.8×150 SURB02 Φ4.2×188 SVRA01 Φ4.2×194 SURA01 Φ5.5×188 SVRE19 | 骨科
43 | 低值专科包 | 骨科固定材料 | 金属骨针 | 斯氏针 锥三角刃Φ3×250；Φ4×250 指针Φ0.8×120；Φ1.2×120；Φ1×120 锥三角刃 1.5×250mm； 2.0/2.5×250mm | 骨科
44 | 低值专科包 | 骨科固定材料 | 医用高分子夹板 | 10cm×40cm RSP0415/10cm×76cm RSP0430/12.5cm×50.8cm RSP0520/12.5cm×76cm RSP0530/7.5cm×30cm RSP0312 | 骨科
45 | 低值专科包 | 骨科固定材料 | 医用外固定夹板 | 成人；儿童 | 急诊科
46 | 低值专科包 | 骨科关节镜配套系统 | 一次性射频等离子手术电极 | 0.8x80x0° W1142A 3.0×135×30° W1011A 3.8×135×90° W1121A | 骨科
47 | 低值专科包 | 骨科关节镜配套系统 | 一次性使用刨削刀头 | Φ3.4×196 SURB02 | 骨科
48 | 低值专科包 | 穿刺针 | 介入穿刺针 B型 | 22G×200mm，B型 | 妇产科
49 | 低值专科包 | 穿刺针 | 超声引导神经阻滞穿刺针 | 0.7×50mmB-ARAC（TDA） 0.7×70mmB-ARAC（TDA） 0.7×90mmB-ARAC（TDA） | 麻醉科
50 | 低值专科包 | 穿刺针 | 一次性使用神经阻滞针 | 神经刺激针Ⅰ型 22G：0.7*50mm；0.7*80mm | 麻醉科
51 | 低值专科包 | 穿刺针 | 脊柱针 | 18G*150mm | 肿瘤科
52 | 低值专科包 | 穿刺针 | 经皮酒精注射疗法针 | 21G×200mm | 肿瘤科
53 | 低值专科包 | 传感器及辅助材料 | 一次性血氧探头 | U503-117 | 麻醉科
54 | 低值专科包 | 传感器及辅助材料 | 一次性医用温度传感器探头 | MT-7F | 麻醉科
55 | 低值专科包 | 传感器及辅助材料 | 血氧饱和度传感器 | RSA002DN-M100，兼容机型NELLCOR/PHILIPS RSA036DN-M100，兼容机型GE-Datex-Ohmeda RSA036DN-M100 | 重症医学科
56 | 低值专科包 | 创口敷料 | 无菌敷贴 | 10cm×25cm 1307(无纺布敷料) | 骨科
57 | 低值专科包 | 创口敷料 | DR脱细胞异种皮(辐照猪皮) | 0.5-7鼓(100mmx200mm/鼓) | 手外科
58 | 低值专科包 | 创口敷料 | 凡士林纱布块 | 10×10cm | 手外科
59 | 低值专科包 | 创口敷料 | 胶原贴敷料 | 圆形，21.5cm | 皮肤科
60 | 低值专科包 | 创口敷料 | 重组胶原蛋白敷料 | 椭圆型，HCDO2421 | 皮肤科
61 | 低值专科包 | 创口敷料 | 壳聚糖宫颈抗菌膜 | C，M | 妇产科
62 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用肛门管 | Ⅱ6.67mm（Fr20）x340mm | 妇产科
63 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用无菌球囊子宫支架 | 5ml9Fr | 妇产科
64 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 负压引流器 | 痰杯，20ml；50ml | 儿内呼吸
65 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次使用无菌测温导尿管 | 14Ch/Fr5-15ml | 麻醉科
66 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用无菌导尿管 | DNG-三腔-Fr22 | 泌尿外科
67 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 腹腔冲洗引流管 | 8.0（24Fr） | 胃肠，肝胆外
68 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用术后引流管套件 | Ⅲ型，4mm（Fr12） | 胃肠，肝胆外
69 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用冲洗器 | 60ml，C型（胶囊式） | 神经外科
70 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用吸引管 | 成人型，B-II型（配内芯）5.0mm；C-II型 4.5mm；C-I型 5.8mm | 心外科
71 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 封闭式吸痰管 | T20031，2.00mm(6Fr)×310mm，附Y接头 T20032，2.67mm(8Fr)×310mm，附Y接头 | 新生儿
72 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用肛门管 | 7.3mm（22#）；8.0mm（24#）；9.3mm（28#） | 胸心外
73 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用胸腔引流装置 | 三腔型 | 胸心外
74 | 低值专科包 | 导管、冲洗吸引装置 | 一次性使用鼻胃肠管 | 4.0mm(Fr12)-140cm/KT512146X 直插型 | 重症医学科
75 | 低值专科包 | 电极贴片及辅助材料 | 理疗电极片 | 圆50mm，插线式；95mm×60mm | 泌尿外科 中医科
76 | 低值专科包 | 电极贴片及辅助材料 | 理疗用体表电极 | 方形（8片/袋）FCS4040、FCS4060、FCS4080、FCS5090；JB50100，50mm×100mm | 神经内科 泌尿外科
77 | 低值专科包 | 电极贴片及辅助材料 | 一次性使用心电电极 | 新生儿 F-301 | 耳鼻喉
78 | 低值专科包 | 电生理类材料 | 临时心脏起搏电极导线 | 258963（肥胖）；259243（小儿）；259763（成人） | 心外科
79 | 低值专科包 | 动静脉、管腔室穿刺器 | 一次性使用钝末端注射针 | 23G×50 DZ 23×50-C5 | 整形美容科
80 | 低值专科包 | 动静脉、管腔室穿刺器 | 一次性使用无菌注射针 | 1.5MM 34G | 整形美容科
81 | 低值专科包 | 动静脉、管腔室穿刺器 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 12#；16# | 儿科
82 | 低值专科包 | 动静脉、管腔室穿刺器 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | YY0881/0.7×20 专用输液针（直通） | 肿瘤科
83 | 低值专科包 | 辅助生殖导管 | 一次性使用子宫造影通水管 | 12B，通水型 | 妇产科
84 | 低值专科包 | 高频电刀 | 消融电极（多功能手术解剖器） | A型，A5FX | 胃肠，肝胆外
85 | 低值专科包 | 高频电刀 | 双极消融电极 | MA3000，L190T10F | 神经外科
86 | 低值专科包 | 高频电刀 | 一次性使用滴水双极电凝镊 | 尖头 JMNZ-210D；JMNZ-230D | 神经外科
87 | 低值专科包 | 高频电刀 | 一次性使用便携电凝切割器 | XH-W3 | 眼科
88 | 低值专科包 | 高频电刀用电极 | 电切内窥镜 | 8622131 | 泌尿外科
89 | 低值专科包 | 颌面整复材料 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.0mL/支；1.5mL/支；2.5mL/支 | 整形美容科
90 | 低值专科包 | 颌面整复材料 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1ml/支 瑞蓝2（Restylane） | 整形美容科
91 | 低值专科包 | 呼吸介入材料 | 一次性使用鼻咽通气道 | 7.0mm/7.5mm/8.0mm | 麻醉科
92 | 低值专科包 | 护创材料 | 一次性使用无菌手术膜 | 肩关节 220cm×280cm 关节镜 220cm×320cm | 骨科
93 | 低值专科包 | 护创材料 | 一次性使用无菌手术膜 | WH-AII型，30cm*30cm（心脏手术杂交配包） WH-CI型，200cm*340cm（成人胸部包） WH-CI型，200cm*340cm（心脏杂交手术包） | 心外科
94 | 低值专科包 | 护创材料 | 眼科专用手术薄膜 | 18×14cmP-D型 | 眼科
95 | 低值专科包 | 活检针 | 活检针 | PE18/15，18G×15cm | 妇产科
96 | 低值专科包 | 活检针 | 经皮穿刺针 | A1-B2，0.7mm-70mm | 肝胆外
97 | 低值专科包 | 活检针 | 吸引活检针 | 22G×70mm CL型 | 肝胆外
98 | 低值专科包 | 活检针 | 同轴活检针 | 17g(1.50mm)×17.8cm C1820A 15g(1.83mm)×13.8cm C1616A 17g(1.50mm)×13.8cm C1816A | 肿瘤科
99 | 低值专科包 | 麻醉包及套件 | 钙石灰 | 2179000，4.5kg/桶 | 麻醉科
100 | 低值专科包 | 麻醉包及套件 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | AS-E/SⅡ | 麻醉科
101 | 低值专科包 | 麻醉包及套件 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | HG-4 成人；儿童 | 麻醉科
102 | 低值专科包 | 泌尿介入材料 | 输尿管导管 | F3，600mm；F4，850mm；F5，850mm | 泌尿外科
103 | 低值专科包 | 泌尿介入材料 | 输尿管支架管 | 双J管：Fr5L280mm | 泌尿外科
104 | 低值专科包 | 泌尿介入材料 | 微创扩张引流套件 | 18G，单支（导引针/斜面） Fr18 B型；Fr18 C型；A型-穿刺针:Fr18 18G | 泌尿外科
105 | 低值专科包 | 泌尿介入材料 | 一次性使用输尿管导管 | 1.00mm（F3）；1.40mm（F4）；1.70mm（F5） | 泌尿外科
106 | 低值专科包 | 皮肤缝合器 | 医用皮肤减张闭合器 | F型，F1（27*17）；L型，L6（138*30） | 胃肠，肝胆外
107 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 一次性使用呼吸过滤器 | GLI 21 | 呼吸内科
108 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 一次性可调可视喉罩气道导管 | 可调可视Ⅱ型，2.0/2.5/3.2/4.0 | 麻醉科
109 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | M；肥胖成人专用 L | 麻醉科
110 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 一次性使用热湿交换过滤器 | GLQ-Q，G81105W | 麻醉科
111 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 一次性使用无菌双腔型喉罩 | 3 | 麻醉科
112 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 咬口 | ⅠB型，通用 (防护窥镜光束) ⅠC型，胃镜咬口 带固定带 | 内窥镜
113 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 咬嘴 | (A)Ф30.2、(B)Ф32.7 I型 | 体检中心
114 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | (A)Ф28.9mm、(B)Ф30.2mm Y-1 | 体检中心
115 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 一次性医用过滤器 | C1型 | 儿内呼吸
116 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 呼吸回路 | 510-001，51005800，1.8米长含集水杯及备用管 510-014，51009000，BSF104 低阻力细菌/病毒过滤器 | 重症医学科
117 | 低值专科包 | 气管插管及附件 | 气管切开插管（双腔） | SCW-TRTP2（7.5#；8.0#）双腔 复合装 | 重症医学科
118 | 低值专科包 | 乳腺介入材料 | 乳腺穿刺定位针 | LW0107 | 乳腺
119 | 低值专科包 | 射频刀头 | 消融电极（多功能手术解剖器） | E型，E1X | 骨科
120 | 低值专科包 | 输液、输血器具及管路 | 储药器 | MMT-332A 300u | 内分泌
121 | 低值专科包 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用肠内营养输注器 | SK-PC-31 | 营养科
122 | 低值专科包 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用输血器 | TS-Ua 带1.2×28 TW SB静脉输液针 | 疼痛科
123 | 低值专科包 | 体外循环材料 | 体外循环管道接头 | 外圆锥锁定型，1/4 | 心外科
124 | 低值专科包 | 体外循环材料 | 一次性使用灌注管 | 成人型Y型；灌注针加长型 | 心外科
125 | 低值专科包 | 体外循环材料 | 一次性使用体外循环导管插管 | 动脉插管（灌注管）Fr10；Fr8 动脉插管（弯头加强型）Fr22；Fr24 股静脉插管（双级带芯）Fr36/46 | 心外科
126 | 低值专科包 | 体外循环材料 | 一次性使用体外循环管道 | 大号 成人-1型 腔镜管路 成人-1型 | 心外科
127 | 低值专科包 | 体外循环材料 | 一次性使用吸引管 | BMD1116 | 心外科
128 | 低值专科包 | 体外循环材料 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | B型：配管1.0；配管1.5 | 心外科
129 | 低值专科包 | 体外循环材料 | 一次性使用左心吸引头 | A型，成人型 | 心外科
130 | 低值专科包 | 吻合器及附件 | 一次性使用圈套器 | 聚丙烯缝线 Q-3013
131 | 低值专科包 | 消毒产品 | 内镜专用多酶清洗剂 | 4L，内窥镜专用 | 内窥镜
132 | 低值专科包 | 消毒产品 | 欧替克灭菌剂 | OTK2000-II，5000ml/瓶 | 内窥镜
133 | 低值专科包 | 消毒产品 | 过氧乙酸消毒液 | A液600ml，B液600ml | 血透
134 | 低值专科包 | 消化道插管/引流管 | 一次性使用三腔双囊胃管 | F16，5.3mm侧孔数4个 | 重症医学科
135 | 低值专科包 | 消化介入材料 | MTN-BF系列无菌一次性内窥镜活体取样钳 | MTN-BF-18/10-A | 呼吸内科
136 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用细胞刷 | MTN-XB-40/120-B | 呼吸内科
137 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | MTN-BF-23/16-A-C-2；MTN-BF-23/18-A-C-2 | 内窥镜
138 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 电圈套器 | 手柄旋转式E椭圆形：AMH-SNER242524 | 内窥镜
139 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 一次性内镜用注射针 | VDK-PN-23-190-2505-A | 内窥镜
140 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 一次性内窥镜用注射针 | IN02-22423230，PA内管 | 内窥镜
141 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用电圈套器 | M00562321 | 内窥镜
142 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | ATE-QYQ-C-23×1800；ATE-QYQ-C-23×2300 | 内窥镜
143 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用内窥镜注射针 | ATE-ZSZ-23×1800×23×5；ATE-ZSZ-23×2000×25×4 | 内窥镜
144 | 低值专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用异物钳 | MTN-GF-23/23-3-C-0 | 内窥镜
145 | 低值专科包 | 止血夹 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195-C；ROCC-F-26-195-C | 内窥镜
146 | 低值专科包 | 止血夹 | 一次性使用止血夹装置 | VDK-CD-09-210-P | 内窥镜
147 | 低值专科包 | 心脏外科类材料 | 吹雾管 | 22150 | 心外科
148 | 低值专科包 | 血管内留置针 | 一次性使用动脉留置针 | 20G，22G | 麻醉科
149 | 低值专科包 | 血管内留置针 | 一次性使用静脉留置针 | 18G SR*FS1864；20G SR*FS2032；22G SR*FS2225；24G SR*FS2419 | 麻醉科
150 | 低值专科包 | 血管鞘 | 一次性使用无菌导管鞘 | S-14Fr×16.5cm | 胃肠，肝胆外
151 | 低值专科包 | 血管鞘 | 经皮鞘穿刺组 | SI-09808，8# | 重症医学科
152 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 一次性使用吸引管路 | 00208-00 | 心外科
153 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 一次性使用血细胞分离器 | CSE-SQ-1000 | 心外科
154 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 一次性使用贮血器系统（带过滤器） | 00205-00 | 心外科
155 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 碘液微型盖 | 6AC4466 | 血透
156 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 5C4129 | 血透
157 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 腹膜透析外接短管 | 5C4482 | 血透
158 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 柠檬酸消毒液 | 5L | 血透
159 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 血液透析及相关治疗用浓缩物A液（明兴纳克） | 浓缩液：A液:11L/罐 MX04A；MX01A A液:10L/罐 MX05A | 血透
160 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 血液透析及相关治疗用浓缩物B液（明兴纳克） | B液:11L/罐 MX01B-Ⅰ | 血透
161 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 透析附件-连接件 | H5120 | 重症医学科
162 | 低值专科包 | 血液透析材料 | 一次性使用无菌血液透析导管及附件 | 双腔(复合装)：12F×16cm FR-2255（FG-2265）；12F×20cm FR-2256 | 重症医学科
163 | 低值专科包 | 眼科材料 | 25Ga先进软头移液手柄 | 337.84（超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件） | 眼科
164 | 低值专科包 | 眼科材料 | 泪液检测滤纸条 | 2条/袋，10袋/盒 | 眼科
165 | 低值专科包 | 眼科手术刀 | 眼科手术刀 | 侧切口穿刺刀MST15；穿刺刀 MSL30；MSL32 | 眼科
166 | 低值专科包 | 眼科手术刀 | 一次性使用便携电凝刀 | BDD-YD-1，低温450° | 眼科
167 | 低值专科包 | 眼科手术刀 | 一次性使用眼科手术刀 | 8065912001，20 ga，矛形穿刺刀；8065921501，15 deg角巩膜切开刀；8065990002，月形刀；YD·E15x1.5 | 眼科
168 | 低值专科包 | 医用胶 | 医用胶 | 0.5ml/支，涂沫型；1.5ml/支，腔镜型 | 胃肠外
169 | 低值专科包 | 医用胶 | 天然植物止血修复生物医用胶 | 85ml（非PVC软袋）
170 | 低值专科包 | 引流袋 | 一次性使用防逆流引流袋 | 1500ml通用型 抗返流 带转换接头和采样口 | 胃肠，肝胆外
171 | 低值专科包 | 引流管 | 一次性无菌留置引流导管 | 弯型8F 单腔 | 呼吸内科
172 | 低值专科包 | 引流管 | 一次性使用胆管内引流管 | BPDS-43114-0707/22 | 内窥镜
173 | 低值专科包 | 引流管 | 一次性使用胸腔引流导管套件 | 8F×20cm | 心外科
174 | 低值专科包 | 引流管 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 16FrW型；20FrW型；8.5FrI型；28FrH型 | 胸心外
175 | 低值专科包 | 造影剂注射套装 | 一次性使用高压造影注射器 | 200ml Ⅱ型/60/60ml Ⅱ型 | 放射科
176 | 低值专科包 | 造影剂注射套装 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | Ⅰ型，150ml Ⅱ型，150ml Ⅱ型，200/200ml MRI-60+60-LF | 放射科
177 | 低值专科包 | 中心静脉导管 | 脐血管导管 | 4183505，3.5Fr，聚氨脂、单腔导管 | 新生儿
178 | 低值专科包 | 中医类材料 | 火罐 | 1号/2号/3号/4号/5号 | 中医科
179 | 低值专科包 | 中医类材料 | 揿针 | 普通型：0.22*2.0；0.25*2.0 | 中医科
180 | 低值专科包 | 中医类材料 | 针灸针 | 钢针平柄不带进针管：0.20×25mm；0.20×40mm 平柄不带进针管：0.25×25mm；0.25×40mm；0.30×25mm；0.30×75mm 紫铜柄(承臻)：0.25×25mm；0.30×25mm；0.30×40mm；0.30×50mm | 中医科
181 | 低值专科包 | 肿瘤介入材料 | 靛胭脂粘膜染色剂 | MTN-DYZ-15 | 内窥镜
182 | 低值专科包 | 注射器类 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml 带针，注射针：0.8×38mmTWLB 1ml 螺口 注射针0.5×20RWLB（纸塑） 2ml 螺口 注射针0.6×32TWLB（纸塑） | 整形美容科
183 | 低值专科包 | 注射器类 | 一次性使用无菌溶药注射器 | 1.6×33TWCZ：10ml/20ml/30ml/50ml | 配液中心
184 | 低值专科包 | 其他非血管介入通用材料 | 腔镜手术切除组织收集器 | TZ03-130 | 胃肠，肝胆外
185 | 低值专科包 | 其他非血管介入通用材料 | 一次性穿刺器超声引导支架套件 | G型（PU，14*120cm，20g耦合剂） | 心外科
186 | 低值专科包 | 其他敷料 | 人体润滑剂 | 爽滑型 | 妇产科
187 | 低值专科包 | 其他敷料 | 导光凝胶 | 250ml/瓶 | 整形美容科
188 | 低值专科包 | 其他类 | 真菌检测荧光染料 | Ⅱ-D型 | 皮肤科
189 | 低值专科包 | 其他类 | 过氧乙酸残留测定试纸 | 0-40mg/L | 血透
190 | 低值专科包 | 其他类 | 过氧乙酸测定试纸 | 50-2000ml/L | 血透
191 | 低值专科包 | 其他类 | 硬度检测试剂盒 | 100次/盒 | 血透
192 | 低值专科包 | 其他类 | 总氯检测试剂盒 | 100次/盒 | 血透
193 | 低值专科包 | 其他类 | 检查指套 | 食 | 眼科
194 | 低值专科包 | 其他类 | 硬性接触镜验配试纸 | 1条/袋，10袋/盒 | 眼科
195 | 低值专科包 | 止血材料：粉 | 可吸收性止血材料 | S-100-C吸收性止血粉，0.3g/支
196 | 低值专科包 | 止血材料：海绵 | 动脉止血材料 | JK-XD-007，3cm×3cm | 介入
197 | 低值专科包 | 止血材料：海绵 | 吸收性明胶海绵 | 普通型 ，60mm×20mm×5mm
198 | 低值专科包 | 止血材料：海绵 | 医用聚乙烯醇海绵 | 8×2×1.5cm I型 PVF-J | 耳鼻喉
199 | 低值专科包 | 止血材料：蜡 | 骨蜡 | 预装/规格≤2.5g：1029754 非预装/规格≤2.5g：W810T
200 | 低值专科包 | 止血材料：纤丝 | 可吸收再生氧化纤维素 | HF-A-216，5.0cm×2.5cm
201 | 低值专科包 | 止血材料：止血纱布 | 可吸收止血纱布 | 1953，5.1cm×7.6cm